Kazimierz Dolny, dnia 05.05.2023 r.

**Zapytanie Ofertowe na roboty budowlane:**

Remont toalety dla osób niepełnosprawnych wraz podjazdem w budynku Wartowni w Oddziale Zamek w Janowcu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

ZNAK: ZJ.2101.1.1.2023.AGr

**I. ZAMAWIAJĄCY**

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM

RYNEK 19, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY

NIP 716 22 70 928

REGON: 000278043

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalety dla osób niepełnosprawnych wraz podjazdem w budynku Wartownie w Oddziale Zamek w Janowcu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) zakres prac obejmuje (przedmiar robót):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż drzwi oraz istniejącego sanitariatu  | r/g | 30 |
| 2. | Rozbiórka ściany wewnętrznej  | m3 | 1 |
| 3. | Wykonanie podciągu żelbetowego | mb | 2,5 |
| 4. | Wykonanie nowej elektryki wraz z białym montażem |   |   |
| 5. | Wykonanie nowego przyłącza hydraulicznego  |   |   |
| 6. | Ułożenie glazury 60x25 płytki szkliwione kolor jasny szary klasa ścieralności 3 lub 4, gr. 0,9 mm  | m2 | 48 |
| 7. | Ułożenie terrakoty antypoślizgowej R11 30x30 ciemne szare klasa ścieralności 4 gr. 0,8mm  | m2 | 21 |
| 8. | Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych, białe płytowe, prawe 210x100 i lewe 210x80  | szt | 2 |
| 9. | Montaż drzwi wejściowych, brązowe metalowe prawe 210x100  | szt | 1 |
| 10. | Gruntowanie sufitu wraz z malowaniem na biało  | m2 | 63 |
| 11. | Czyszczenie wraz z malowaniem elewacji zewnętrznej wartowni | m2 | 183 |
| 12. | Wykonanie podjazdu betonowego dla niepełnosprawnych  | m3 | 3,2 |
| 13. | Wykonanie balustrady metalowej chromowanej wraz z montażem o wymiarach: wysokość 75 i 90 cm dł. 5 m  | m  | 5 |
| 14.  | Wykonanie balustrady metalowej chromowanej wraz z montażem o wymiarach: wysokość 75 i 90 cm dł. 6 m  | m | 6 |
| 15. | Zakup sanitariatów wraz z montażem  | szt  | 2 |
| 16.  | Zakup umywalek wraz z montażem | szt  | 2 |
| 17.  | Zakup uchwytów dla niepełnosprawnych wraz z montażem  | szt  | 2 |

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed wyceną robót i złożeniem oferty w postępowaniu dokonał wizji lokalnej terenu budowy, celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji zamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (tel. 501 175 805);

3) wszelkie prace w ramach niniejszego zamówienia winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowalną oraz obowiązującymi przepisami prawa o budowlanego , bhp i p.poż.

3. Wymagana gwarancja – 36 miesięcy;

4. Inne wymagania:

1) Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy, przy czym każdorazowo przed dokonaniem zakupu Wykonawca winien uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego.

2) każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę,

3) nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych,

4) nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące zdolności technicznej i doświadczenia. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu robót budowlanych, odpowiadającej swym rodzajem robotom budowlanym, będącym przedmiotem zamówienia, o wartości robót minimum 30 000 złotych brutto.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 dni od daty podpisania umowy.

**IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w cz. II pkt 6.

1. Oferta powinna być dostarczona na adres: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny, do dnia 10 maja 2023 r. do godziny 12.00 (data wpływu do Zamawiającego), lub drogą mailową, na adres sekretariat@mnkd.pl .
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**VI. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena - 100%

**VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub umieści informacje na stronie internetowej [www.mnkd.pl](http://www.mnkd.pl).

Warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę jest złożenie przez niego oświadczenia składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Dorota Szczuka pod numerem telefonu: 501 175 805.

oraz adresem email: dorota.szczuka@mnkd.pl

**IX. ZAŁĄCZNIKI**

- wzór Formularza Oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania

przyczyny.